Воздух не должен содержать смесей агрессивных паров и газов и относительной влажности до 75% при +25оС.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу НКУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установленных руководством эксплуатации. Гарантийный срок – двенадцать месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более двух лет со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Законсервировано в соответствии с ГОСТ 9.014 сроком на 6 месяцев

Дата консервации:___________________

Срок консервации:___________________

Ответственный исполнитель:________________________________

Свидетельство о вводе в эксплуатацию:_______________________

Наименование организации, которой произведен запуск изделия в эксплуатацию:__________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию:_________________________________

Подпись ответственного лица:_______________________________

Печать предприятия _________________

Проверил __________________________

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Низковольтное комплектное устройство {{PRODUCT_TYPE}} укомплектован в соответствии с опросным листом зав. № {{FACTORY_NO}} соответствует требованиям технических условий ТУ 27.12.31-001-03885329-2021 и признано годным к эксплуатации с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

| Контролер ОТК |  |  |  | Похлебаев ПВ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Дата «___»  __________  20___ года.

,

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 40, корпус А, офис 6, тел.: (3519) 45-35-70, 932-305-03-36, E-mail: info@npp-empr.ru

ООО «НПП ЭМПР»

{{PRODUCT_TYPE}}

Паспорт

Заводской заказ № {{ORDER_NO}}

Заводской номер № {{FACTORY_NO}}

27.12.31-001-03885329-2021 ПС

2026г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Низковольтное комплектное устройство {{PRODUCT_TYPE}} напряжением {{VOLTAGE_DISPLAY}} переменного тока, частотой 31Гц, предназначено для управления электродвигателями переменного тока, ввода и распределения. Применяются в помещениях с высокой влажностью, запылённостью, при отсутствии химически агрессивных сред и в наружных установках промышленного производства.

Низковольтное комплектное устройство изготовлено в соответствии с ТУ 27.12.31-001-03885329-2021 и сертифицированы - сертификат № RU C-RU.HB93.B.00267/21 от 28.07.2021г., срок действия сертификата по 27.07.2026г.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Степень защиты по ГОСТ 14254-80-7441 IP{{IP}}

2.2	Климатическое исполнение У 3 по ГОСТ 15150-69

2.3. 	Нормальная эксплуатация панели обеспечивается при следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 1000 метров;

- температура окружающего воздуха от -25оС до +40оС;

- относительная влажность воздуха не более 75% при температуре окружающего воздуха до +25оС;

- Сейсмостойкость до 9балов

- отсутствие резких толчков, ударов и тряски;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металл и изоляцию;

2.4	Электрическое сопротивление изоляции не менее 10 Мом.

2.5	Номинальное напряжение {{VOLTAGE_DISPLAY}}.

2.6	Номинальное напряжение вспомогательных цепей {{VOLTAGE_DISPLAY}}/ 220В. Номинальный ток не более, {{CURRENT_DISPLAY}}. Частота 50 Гц.

2.7	Габариты {{SIZE}}. Вес {{WEIGHT_DISPLAY}}.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1	В комплект поставки входит:

- низковольтное комплектное устройство {{PRODUCT_TYPE}} - 1 шт.

- ключ от двери – 2 шт.

- паспорт – 1 шт.

- копия сертификата

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1	Монтаж и эксплуатация должны соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройств электроустановок» и ГОСТ Р 51321.1-2000.

4.2	Запрещается обслуживание оборудования под напряжением.

4.3	Схемой управления предусматривается следующие виды защит:

4.3.1	Защита силовой цепи от коротких замыканий осуществляется автоматическим выключателем с комбинированным расцепителем или плавкими предохранителями.

4.3.2	Защита цепи управления от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями или автоматическим выключателем силовой цепи в зависимости от принципиальной электрической схемы.

4.4	Зануление оборудования осуществляется путем подключения нулевой шины к шине «PE».

4.5	К обслуживанию оборудования допускается лица, прошедшие инструктаж и имеющие соответствующую группу по технике безопасности, ознакомленные с работой электрической схемы ПУ.

4.6	В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год производить осмотр оборудования, протяжку болтов клемм и продувать шкафы сжатым воздухом.

4.7	После каждого аварийного отключения включение должно производиться только после тщательного осмотра оборудования и выявления причины аварийного отключения.

# 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Транспортирование НКУ допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

# 6 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ.

Условия хранения шкафов – по группе хранения «С» ГОСТ15150-69. В сухих закрытых помещениях при температуре от -27 до +40 0С.